**TILSLUTNING TIL HØNG VANDVÆRK 2024**

**Dokument udfærdiget 28. december 2023**

**Priser 2023 tillægges 9,77%**

**MODEL A: (25.530 kr.+9,77%) 28.024 kr.** Tilslutning til Høng Vandværk.

Hovedanlæg 11.900 kr.

Ledningsbidrag pr. matrikel 8.270 kr.

Stikledning max. 32 mm

(inkl. målerbrønd og montering af vandmåler) 7.854 kr.

**Model A i alt** **28.024 kr.**

Stikledning til målerbrønd 1 meter inde på grund.

Stikledning er anboret på forsyningsledning.

Opgravning samt reetablering i offentligt areal.

**Ny Model B: (18.375kr.+ 9,77%)** **20.170 k**r. Tilslutning til Høng Vandværk.

Hovedanlæg 11.900 kr.

Ledningsbidrag pr. matrikel 8.270 kr.

**Model B i alt 20.170 kr.**

Udgifter til tilslutning til Vandværket herunder opsætning af målerbrønd betales særskilt efter regning til andelshaveren.

Når et udstykningsforetagende har ønsket forsyningsledning anlagt, og der i den forbindelse anlægges hoved – og stikledning til ejendomme, der fremkommer ved udstykningen, forlanger Vandværket, at udstykningsforetagendet betaler alle omkostninger til ledninger og gravearbejdet. Når ledningsnettet er lagt og godkendt af Vandværket, overgår det til Vandværket, som dermed overtager vedligeholdelsespligten.

**Krav til ledningsnet:**

SDR 17 PN 16

De pågældende rør skal lægges i en dybde af minimum 120 cm. til overkant af rør målt ud fra færdigt terræn/ kote højde. Sammenføjning af rør kræves svejst efter gældende regler.

Høng Vandværk kræver GPS koordinater inkl. Z koter på ledningsarbejdet.

Høng Vandværk orienteres løbende og minimum 1 gang ugentligt af Udstykningsforetagenet, der er tilsynsførende på arbejdet, mens det står på.

Installationstilladelsesansøgning udfyldes. Kan findes på HVV’s hjemmeside.

**Egen brønd!**

Hvis en parcel, der har egen boring/brønd, ønsker tilslutning til Høng Vandværk, skal boringen/brønden - i forbindelse med denne tilslutning – som udgangspunkt sløjfes af en brøndborer med kvalificerede godkendelser. Det vil være for grundejerens regning.

En bevaring af boringen/brønden kræver en tilladelse fra Kalundborg Kommune.